山东港口科技集团青岛有限公司智能化人员定位管理系统项目需求公示

- 项目名称：山东港口科技集团青岛有限公司智能化人员定位管理系统项目

- 项目预算：412 万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：山东港口科技集团青岛有限公司 ；合同签订单位：山东港口科技集团青岛有限公司

- 采购联系人： 邹刚18560678831（姓名、手机号）

- 项目背景

本项目通过建设智能化人员定位系统，整合现有平台，进行优化处理，实现全面人员管理与监测。

- 项目概况

本项目在大港公司，QQCT，西联公司，QQCTN，供电公司,董矿公司，董分公司，威海港建设人员定位系统，整合现有平台，进行优化处理，实现青岛港全面人员管理与监测。

- 建设目标

满足管理库区作业人员定时、定人、定岗、救援、履职等功能要求，有效识别、跟踪作业人员位置和行为。实现对人员的实时位置监控，确保能够随时了解人员分布情况，提高安全监控的精确度。在紧急情况下，能够迅速定位事故现场的人员位置，帮助救援人员快速实施救援，减少人员伤亡。通过设定这些具体的建设目标，定位系统可以有效提升安全管理水平和运营效率，实现数字化和智能化管理，保障人员安全，最终推动企业的可持续发展。

标段一建设范围：大港公司，董矿公司，董分公司，供电公司。

标段二建设范围：QQCT，西联公司，QQCTN，威海港。

- 总体功能要求（采购标的数量）

详见技术规格书。

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目中，所有供货设备的安装调试工作由中标方负责完成。

1. 为了保证项目质量，投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标方同意。投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。

2. 工期要求：本项目要求接到中标通知书40个自然日内完成所有设备的安装和调试。

3. 投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、前端设备安装、后端设备安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

4. 中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标方人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标方要负责修理或更换。

5. 设备安装规范，须符合招标方及使用单位要求。

6. 施工过程中对原有的路由、装修等造成的破坏，施工完成后需要严格按照施工前的标准进行恢复。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

40个自然日。

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

付款方式：3个月港易单。

设备安装调试完成后，中标方需开具符合法律规定且符合招标方要求的发票（6%和13%的增值税专票），招标方在项目验收合格后向中标方支付合同总价款的90％，剩余10％作为质保金，设备正式运行叁年后无质量及服务问题无息付清（质保期三年）。