山东港口科技集团青岛公司长输管道泵效分析项目

采购需求公示

- 项目名称： 山东港口科技集团青岛公司长输管道泵效分析项目

- 项目预算：  50  万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：  山东港口科技集团青岛有限公司   ；合同签订单位： 山东港口科技集团青岛有限公司

- 采购联系人：范振琳 15053266953（姓名、手机号）

- 项目背景

液体散货长输管道输油泵在石油、化工等行业中扮演着至关重要的角色，其运行效率直接影响到能源消耗和运营成本。随着能源价格的波动和环保要求的提高，如何优化输油泵的运行策略，降低能耗，成为企业关注的焦点。

- 项目概况

本项目主要针对液体散货长输管道输油泵进行算法分析，综合考量客户需求、峰谷时间、使用频率、输油速度以及收发油能力等多种因素，为调度人员推荐最佳输油时间和输油泵，从而合理调配资源使用，降低能源消耗，节约年度能耗成本。

- 建设目标

通过本项目的建设，为液体散货长输管道输油泵的调度人员提供科学、合理的输油时间和输油泵推荐方案。

- 总体功能要求

1.基础数据获取

对接各公司现有供电系统（除青东和东营是自建系统外，其余均由供电公司进行统一管理），实现输油泵的用电数据采集。同时，对现有长输管道路线、输油泵参数、各地区峰谷时间等信息进行维护，供后续数据分析使用。

2.生产数据获取

在现有通知单中关联作业管线、管输量以及输油要求等信息，计划员在生产系统进行作业通知单的制作，点击“确定”后将生产信息给到算法服务。

3.泵效算法分析

不同管线上的输油泵个数不一，不同输油速度下选择泵的个数也不一致，同时还需要兼顾输油泵的使用频率，对于使用频次较高的泵减少选择概率。

通过将客户、管线、作业量、输油时间、输油要求等生产信息以及用电峰谷时间、输油泵使用频率、不同要求下选择的泵数量等基础信息进行综合分析，构建能耗计算模型，推演出该计划下的输油时间和输油泵的选择。

4.推荐结果使用

调度制作作业票时，通过选中的作业通知单（选中作业联系单也会关联出作业通知单），自动给出泵效推荐结果，若调度人员选择使用推荐结果，那么计划启停时间和输油泵自动带入作业票，供调度人员进行后续作业安排。若为客户需求考虑，不使用推荐结果，那么调度正常做票即可。

5.能耗统计分析

通过对数据进行采集并积累，对使用泵效分析算法结果的作业进行统计分析，分析使用后的用电量较使用前约降低多少能耗，节约多少成本；分析各输油泵的工作时间是否达到平衡，避免因某些油泵过度使用而造成的损耗和故障。

- 实施要求

1. 实施方式要求

中标方需采用成熟的、规范化的实施方法，采用软件工程一般的实施策略，按照CMMI3或以上的标准实施本项目，定义项目各项和里程碑。

中标方负责提供系统建设相关人员搭建、调试、实施，确保系统运行后能满足本技术规格说明书的各项要求。

项目涉及港口相关信息系统资源、相关业务，需要签署保密协议。

2. 实施过程要求

提供项目管理，包括项目范围管理、组织结构、团队组成、进度管理、文档管理、质量管理、风险管理、变更管理、沟通汇报机制等项目实施的管理方法。应对各模块之间的关系和流程进行明确描述，具备能实现相关功能要求。

为了保证工程质量，报价人应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过采购人同意。

为了保证项目规划的质量，报价人应指定固定技术工程师，对本项目的技术全程负责。项目建设过程中如果更换管理技术工程师，需经过采购人同意。

实施过程中中标方应提供采购人项目管理要求的所有文档，不限于需求分析文档、总体设计说明书、用户使用手册、系统部署手册、培训手册、测试报告、验收报告以及所涉及的第三方平台相关技术资料及使用手册。

3. 实施周期要求

1)	需求调研和分析阶段

中标方需在中标后7日内派驻相应项目团队进行实地需求调研，并编写需求分析报告和系统总体设计工作，该阶段需在1个月内完成。

2)	开发实施阶段

需求分析报告通过评审后，中标方需在2个月内完成本技术规格书中要求的系统功能开发、测试、培训和上线工作。

4. 测试要求

测试前制定测试计划，中标方必须对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。测试后，招标方对有异议的功能，有权提出重新进行测试。测试中发现的全部缺点和问题中标方必须纠正，并得到招标方认可，测试期间完成测试记录，测试完成出具测试报告。

5. 培训要求

中标方在项目建设期内应提供免费的培训课程，若集成第三方的产品，需要提供原厂的技术培训。

培训目标：

1.	用户能操作和使用应用系统提供的各项功能；

2.	如果系统出现问题，应用系统管理人员应能进行诊断和处理；

3.	系统管理员明了所有必要的安全措施并能有效合理地实施这些措施；

4.	应能使应用系统管理人员运作、支持、维护和为系统升级。

中标方应提供详细的培训计划，说明培训的人数、时间、提供的资料等，使被培训人员熟练掌握开发和操作、系统配置与维护、故障处理等技能。培训内容包含但不限于系统运维培训和应用开发培训。

培训应提供以下内容：

1、培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

2、培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；

每次课程的文件和资料；

培训教师情况介绍，确定承诺的教师不得更换；

培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内；

教员应对培训人员进行监督和管理，落实培训结果，并提供培训报告。

6. 运行环境要求

服务器：运行环境应支持IBM Aix、Linux、Windows Server 2008等操作系统；

客户端：系统支持Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7等操作系统，包括32位和64位操作系统；

浏览器：支持当前主流浏览器（IE、FireFox、Chrome）。

数据库：支持当前主要的数据库（Oracle、Sqlserver、DB2、Sybase、Mysql）。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

1、采购完成：2025年4月30日之前

2、试运行时间：以具体后续招标时间为准。

十一、付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

项目合同签署且设计完成后，采购方付给中标方合同总价款的30%；本项目验收合格后，采购方付给中标方合同总价款的60％；预留合同总价款的10%作为质量保证金，采购方自本项目验收合格之日起满1年质保期后无质量及服务问题一次性支付给中标方。

付款前中标方需开具符合法律规定且符合招标方要求的发票，付款方式为三个月港易单或三个月电子银行承兑。