山东港口科技集团烟台公司龙口港调度中心项目配套设备采购需求公示

- 项目名称： 山东港口科技集团烟台公司龙口港调度中心项目配套设备采购

- 项目预算： 400 万元（是否公示：☑是□否）

- 采购人（采购需求单位）： 山东港口科技集团烟台有限公司 ；合同签订单位： 山东港口科技集团烟台有限公司

- 采购联系人： 赵萌 18660045865 （姓名、手机号）

- 项目背景

龙口港作为综合性港口，面临业务多元化、数据孤岛化、作业效率低等挑战。为响应“双一流”港口建设目标，需通过数字化、智能化技术整合散货、集装箱、液化等业务，打破数据壁垒，提升调度效率与安全水平，推动绿色可持续发展，打造现代化智慧港口标杆。

- 项目概况

本项目通过建设分布式综合调度平台、数字孪生建模平台、门机自动化系统及智慧调度指挥中心，集成AR、UE5引擎、物联网等技术，覆盖港口散货、集装箱、能源等全业务场景，实现实时监控、智能决策、远程操控与资源优化。计划2025年10月完工，分规划、开发、验收三阶段实施。

- 建设目标

- 1、效率提升：缩短船舶在港时间20%，实现门机一控二精准操控。

- 2、安全与绿色转型：通过数字孪生实时预警，降低事故率30%；推动节能减排，优化能源利用率15%。

- 3、智能化升级：减少现场人工干预50%，构建“人机分离”远程作业模式。

- 4、协同管理：打通多部门数据壁垒，提升跨业务协同响应速度。

- 八、总体功能要求（采购标的数量）

1、综合调度平台：支持多业务（散货、集装箱、能源）数据融合，集成安全应急、气象、视频监控功能。

2、数字孪生建模平台：1:1高精度还原粮食筒仓、液体散货场景，实时监控设备与仓储，提供多维度数据分析。

3、门机自动化系统：集成三维激光/GNSS定位、AI视觉防撞，实现抓斗平稳运行与碰撞规避。

4、智慧指挥中心：LED拼接屏+AR/数字孪生技术，支持GIS地图、实时数据可视化与远程门机操控。

5、数据底座：统一接入生产、能源、物联网等系统，支持组件化图表开发与高并发数据处理。

- 九、实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部分标准或企业标准，并满足标的技术规格书；乙方保证提供的产品是全新的正品，并可享受厂家承诺的所有服务；甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应负责； 乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

- 十、工期要求（需明确工作日或自然日）

三十个工作日

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

付款方式为港易单。

系统验收合格后一个月内，支付合同总价的95%；系统免费售后服务期满一个月内，支付合同总价的5% 。