山东港口科技集团青岛公司液体散货智慧安全系统建设

项目采购需求公示

- 项目名称： 山东港口科技集团青岛公司液体散货智慧安全系统建设项目

- 项目预算：  320  万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：  山东港口科技集团青岛有限公司   ；合同签订单位： 山东港口科技集团青岛有限公司

- 采购联系人：范振琳 15053266953（姓名、手机号）

- 项目背景

按照工业和信息化部、应急管理部《“工业互联网+安全生产”行动计划》、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》、《智慧港口工作建设要点》等系列文件要求，从系统安全管理的角度出发，建设智慧安全监管系统，促进安全风险智慧化管控；同时将系统在油港液体散货数智化平台进行整合，实现用户、权限、业务协同、数据管理等方面统一，推动实现液体散货安全监管管控一体化。

- 项目概况

本项目建设液体散货智慧安全系统结合交通运输部和应急管理部要求，对作业过程及现场设备进行实时监测与预警，提升企业应急响应能力；通过规范业务流程，实现安全业务流程全线上化，提升企业安全管理能力；智慧安全系统同时与油港液体散货数智化平台进行整合，实现用户权限、业务协同、数据管理统一，提升企业整体运营效率和管理水平，增强市场竞争力。

- 建设目标

通过本项目的建设，打破“烟筒式”系统建设模式，构建标准化、全过程安全管理数智化功能，通过专业化的安全数据支撑、可视化的数据呈现，打造风险自动监测预警全方位的安全管理体系，体现液体散货安全监管特色，实现液体散货安全监管管控一体化、预防主动化能力提升。

- 总体功能要求

1.安全基础管理

企业平台的安全管理基础信息可作为安全监管平台的数据来源，另一方面也是以信息化促进企业数字化、智能化升级。本模块包括企业基础信息、安全组织机构、资质证书管理、安全生产信息、安全承诺管理、日常值班值守等应用。

2.安全合规管理

确保企业运营严格遵守国家和地方相关法律法规、行业标准及规范等，避免因违法违规行为导致的法律风险和安全事故，使企业安全管理工作在法律框架内进行。本模块包括安全生产规章、安全责任体系、安全目标管理、安全生产投入、设备安全管理、变更控制管理等应用。

3.化学品安全管理

重大危险源监督与管理是保障安全生产的重要环节。通过对重大危险源的监督与管理，可以有效保护员工的安全、防范环境污染、维护企业声誉。本模块主要用于危险化学品重大危险源安全包保责任落实、在线监测预警、风险管控、评价/评估报告管理及隐患管理等，包括重大危险源信息、存储单元管理、装卸区安全管理、企业包保责任制管理、重大危险源安评等应用。

4.双重预防机制

主要用于推动企业有效运行双重预防机制，对企业风险分析清单、排查任务及隐患治理情况进行管理，实现风险分级动态管控、隐患排查治理闭环管理、机制运行成效监督预警等功能，全面提升安全风险防控水平。本模块包括风险划分管理、风险辨识管理、风险分级管控、风险空间绘制、隐患分类分级、隐患排查计划、隐患排查治理、隐患治理档案、隐患治理验收等应用。

5.智能巡检管理

建设智能巡检系统，实现巡检、巡查全过程数字化管理。支持巡检人员按规定时间、规定位置、规定要求完成数据采集，从而实现内外操作人员、管理人员、企业各个信息化系统间共享巡检数据。与双重预防机制系统、设备完整性管理系统等有机结合、互联互通。本模块包括巡检检查标准、巡检点位设置、巡检班组管理、巡检计划设置、巡检任务管理、巡检统计管理等应用。

6.相关方安全管理

通过相关方管理模块的建设，实现对承包商、供应商、访客管理的标准化，规范化、流程化。将承包商全流程动态管理与考核评价有机结合，动态淘汰不合格承包商，有效提升承包商服务能力。本模块包括承包商准入管理、承包商监督管理、承包商人员管理、承包商培训管理、安全绩效考核、供应商管理、访客管理等应用。

7.作业安全管理

建设作业安全管理模块，将特殊作业审批许可条件条目化、电子化、流程化，并通过信息化手段对作业全流程进行过程痕迹管理，从而实现特殊作业申请、预约、审查、安全条件确认、许可、监护、验收全流程信息化、规范化、程序化管理，支持同园区及上级监管部门的数据互通。本模块包括作业预约管理、作业风险分析、作业人员管理、作业环境管理、特殊作业管理、检修作业管理等应用。

8.消防管理

本模块包括消防组织机构、消防设备设施、消防重点部位、消防报警管理、应急资源管理、数字化预案管理等应用。其中，在消防报警管理应用，将原有感温光纤系统及消防手报系统相关功能进行迁移，包括数据存储、设备管理、远程控制、报警提醒等功能，以及组态、电子地图、三维场景等多种可视化监控方式；该应用接入的现场设备包含光纤测温系统设备、消防手动报警系统设备、环控系统设备。

9.周界预警管理

周界预警管理系统对区域边界进行实时监控和防护，起到及时探测非法入侵、越界等行为的作用，入侵行为发生时第一时间发出警报，为安保人员争取反应时间，保障区域内安全秩序。该模块将原周界预警系统功能进行迁移，包括数据存储、设备管理、远程控制、报警提醒等功能；同时接入原周界预警系统涉及的现场设备。

10.安全培训管理

通过建设安全培训管理模块，可实现企业培训档案规范化、人员资质合规化、培训内容针对化、培训学时标准化、培训效果可量化，进一步规范企业培训管理，切实提高企业培训效能，不断提升从业人员专业安全素质技能。本模块包括培训档案管理、岗位能力与资质管理、培训内容管理、培训过程管理、培训效果评价等应用。

11.绩效评估管理

绩效评估管理模块通过设定一系列关键绩效指标，对企业安全管理工作成果进行量化，直观反映安全管理工作的实际效果。同时将不同时间、不同部门、不同项目的安全绩效数据进行对比分析，帮助管理者了解安全管理工作的进展。本模块包括要素绩效指标、企业自评管理、公司考核管理等应用。

12.管理驾驶舱

管理驾驶舱通过集成化的信息平台，将液体散货领域各项管理数据、指标和信息进行统一展示和分析，使管理者能够迅速掌握整体运营状况，从而做出及时、准确的决策。通过管理驾驶舱的实时监测功能，管理者能够迅速响应风险事件，采取有效措施进行干预和控制，防止事态扩大。管理驾驶舱模块按照总部综合看板和企业综合看板两方面来建设。

13.第三方集成

集成到玉衡平台，整合多源数据，提升平台的功能性和用户体验。主要包括玉衡进行PC端页面适配及集成、气象数据集成、视频监控＆AI报警图像数据集成、码头库区作业系统数据集成、码头库区作业系统数据集成、政府监管平台接入等。

- 实施要求

1. 实施方式要求

中标方需采用成熟的、规范化的实施方法，采用软件工程一般的实施策略，按照CMMI3或以上的标准实施本项目，定义项目各项和里程碑。

中标方负责提供系统建设相关人员搭建、调试、实施，确保系统运行后能满足本技术规格说明书的各项要求。

项目涉及港口相关信息系统资源、相关业务，需要签署保密协议。

2. 实施过程要求

提供项目管理，包括项目范围管理、组织结构、团队组成、进度管理、文档管理、质量管理、风险管理、变更管理、沟通汇报机制等项目实施的管理方法。应对各模块之间的关系和流程进行明确描述，具备能实现相关功能要求。

为了保证工程质量，报价人应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过采购人同意。

为了保证项目规划的质量，报价人应指定固定技术工程师，对本项目的技术全程负责。项目建设过程中如果更换管理技术工程师，需经过采购人同意。

实施过程中中标方应提供采购人项目管理要求的所有文档，不限于需求分析文档、总体设计说明书、用户使用手册、系统部署手册、培训手册、测试报告、验收报告以及所涉及的第三方平台相关技术资料及使用手册。

3. 实施周期要求

1)	需求调研和分析阶段

中标方需在中标后7日内派驻相应项目团队进行实地需求调研，并编写需求分析报告和系统总体设计工作，该阶段需在1个月内完成。

2)	开发实施阶段

需求分析报告通过评审后，中标方需在4个月内完成本技术规格书中要求的系统功能开发、测试、培训和上线工作。

4. 测试要求

测试前制定测试计划，中标方必须对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。测试后，招标方对有异议的功能，有权提出重新进行测试。测试中发现的全部缺点和问题中标方必须纠正，并得到招标方认可，测试期间完成测试记录，测试完成出具测试报告。

5. 培训要求

中标方在项目建设期内应提供免费的培训课程，若集成第三方的产品，需要提供原厂的技术培训。

培训目标：

1.	用户能操作和使用应用系统提供的各项功能；

2.	如果系统出现问题，应用系统管理人员应能进行诊断和处理；

3.	系统管理员明了所有必要的安全措施并能有效合理地实施这些措施；

4.	应能使应用系统管理人员运作、支持、维护和为系统升级。

中标方应提供详细的培训计划，说明培训的人数、时间、提供的资料等，使被培训人员熟练掌握开发和操作、系统配置与维护、故障处理等技能。培训内容包含但不限于系统运维培训和应用开发培训。

培训应提供以下内容：

1、培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

2、培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；

每次课程的文件和资料；

培训教师情况介绍，确定承诺的教师不得更换；

培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内；

教员应对培训人员进行监督和管理，落实培训结果，并提供培训报告。

6. 运行环境要求

服务器：运行环境应支持IBM Aix、Linux、Windows Server 2008等操作系统；

客户端：系统支持Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7等操作系统，包括32位和64位操作系统；

浏览器：支持当前主流浏览器（IE、FireFox、Chrome）。

数据库：支持当前主要的数据库（Oracle、Sqlserver、DB2、Sybase、Mysql）。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

1、采购完成：2025年4月30日之前

2、试运行时间：以具体后续招标时间为准。

十一、付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

项目合同签署且设计完成后，采购方付给中标方合同总价款的30%；本项目验收合格后，采购方付给中标方合同总价款的60％；预留合同总价款的10%作为质量保证金，采购方自本项目验收合格之日起满1年质保期后无质量及服务问题一次性支付给中标方。

付款前中标方需开具符合法律规定且符合招标方要求的发票，付款方式为三个月港易单或三个月电子银行承兑。