山东港口科技集团日照有限公司堆取料机无人化改造项目需求公示

- 项目名称： 山东港口科技集团日照有限公司堆取料机无人化改造项目

- 项目预算：550 万元（是否公示：√是□否）

- 采购人（采购需求单位）： 山东港口科技集团日照有限公司 ；合同签订单位： 山东港口科技集团日照有限公司

- 采购联系人：牟宗一、18663351711 （姓名、手机号）

- 项目背景

本次招标为现有2堆（S2、S3）2取（R1、R2）共4台大机的无人全自动化及远程控制系统建设，其中S2、S3已实现了远程半自动操控功能，大机PLC程序开放，在中控室设有操作台，以现场实际为准，但需要结合本次招标进一步改进，根据改造技术方案对现有远程半自动控制系统及电气设备进行利旧。

- 项目概况

本次项目过程中须充分考虑规划后期改造时所需预留接口，鉴于在建的6台堆取料机正在进行无人化系统改造，要求本项目系统与在建的6台无人化系统兼容，实现人机操作界面统一，可以切换大机操作。为了提高装卸作业效率和降低人力成本，提升矿石系统整体自动化、智能化水平，借助先进的科学技术手段，如北斗定位、计算机信息化软件、激光扫描、三维成像等技术，实现2堆2取的全自动化无人化改造。堆料机、取料机可在无人值守情况下实现各类堆、取作业，通过接口链接及部署的数字化堆场系统，整个堆场的生产管理和自动化操作在界面显示，实现堆料、取料功能的自动化管理。

- 建设目标

通过本次对日照港岚山港区南作业区矿石输运系统—堆料机、取料机自动化改造项目，应实现以下建设目标：

1. 提升公司生产信息化水平，推进 IT/OT 融合，以提高物流服务能力，为实现互联企业打下基础。

2. 提升公司堆取设备智能化水平，使设备具备一定的智能感知、智能规划、智能控制功能，进一步提升设备自动化水平，并应在自动化实现基础上考虑向智能化迈进。

3. 通过改造控制系统设备、改善控制系统结构，以提升控制系统性能，保障系统的安全性、可靠性。

4. 改善作业环境。操作人员由单机迁移到中控室进行远程作业，降低粉尘、噪音等恶劣环境引发的职业病危害。

- 总体功能要求（采购标的数量）

本项目为2台堆料机（S2、S3）2台取料机（R1、R2）无人化系统改造，详见规格书

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目控制系统根据总体平面布置及装卸工艺对控制系统的要求，按照控制系统设备选型经济合理，工艺技术先进，操作使用灵活，便于维修等原则进行设计，并满足工艺设备高效、安全、可靠的工作。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

工期：2025年10月20日前完成所有设备材料及软件安装调试，项目完工。

十一、付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

本合同项下所支付的费用采用银行转账或港易单（6个月账期）。乙方应按合同总价格和分项价格，向甲方开具国家规定的正式增值税专用发票（税率13%）。甲方按下列方式向乙方支付合同规定的合同款项：

1、合同签订完成，货到现场并验收合格后60日内，甲方向乙方支付合同总价格50%的进度款；设备安装并通过项目最终验收后60日内，甲方向乙方支付到合同总价格的95%，预留5%质保金。

支付条件：

（1）双方共同签署到货验收合格证书、到货验收资料归档交接单，并通过最终整体项目验收并签署最终验收报告，且双方无任何争议。

（2）甲方收到乙方出具的合同总价格的国家规定的正式增值税专用发票(包括5%质量保证金)。

2、质量保证金：合同总价格的5%作为质量保证金，质保期满后且无质量问题，60日内无息支付剩余的尾款。如本项目因乙方原因出现问题造成质量保证期延长，质量保证金支付相应延长。