山东港口科技集团青岛公司冷藏箱远程监控项目设备采购需求公示

- 项目名称： 山东港口科技集团青岛公司冷藏箱远程监控

- 项目预算：660 万元（是否公示：□是☑否）

- 采购人（采购需求单位）：山东港口科技集团青岛有限公司 ；合同签订单位：山东港口科技集团青岛有限公司

- 采购联系人： 尹茂东 13780644029

- 项目背景

日照港GH区堆场作为全自动、无人化的集装箱堆场，机械全部为自动控制运行，因此现场实行人员管控，而在GH区堆场建设的冷藏箱区，则需要人员进行冷箱温度巡检及冷藏箱插拔电，存在严重的人机交互作业的风险，并且传统冷藏集装箱管理方式存在温度监控不精准、数据反馈滞后、能耗管理粗放等问题，无法做到及时有效的采集冷藏箱数据、优化能耗管理，降低运营成本。。

- 项目概况

在集装箱H5场区799个箱位安装冷藏箱数据采集终端、能源采集及通断电控制终端；冷箱每个场区、贝位安装门禁设备；贝与贝之间的安全通道、及冷箱架每层安装AI人员识别摄像头。

机房需配备冷箱监控核心服务器、用于部署冷箱采集数据数据清洗、加工、运算数据服务及对接码头服务；安装门禁及配备人员安全检测服务器，用于识别及监控现场作业人员。

- 建设目标

建设一套自动化冷藏箱数据远程监控系统，通过在GH区堆场建设的冷藏箱区安装数据采集、能源智能控制、人员定位及安全监控设备，搭建后台数据处理服务器，实现远程集中监测和管理冷藏集装箱，实时部署和执行能源智能管理系统制定的节能措施，现场冷箱操作人员安全出入场区及作业的安全监管。

- 总体功能要求（采购标的数量）

详见技术规格书。

- 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）

本项目中，所有供货设备的调试安装工作由中标方负责完成，供货时，设备需通电验货，附带合格证。安装过程中，设备运输、吊装设备和管线开槽等由中标方负责，如使用充电升降车等设备，需自行解决充电。

1. 为了保证实施质量，投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标方同意。投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。投标方提供施工人员，技能、上岗证（如电工证、焊工证、登高证等）和身体状况等清单。

2. 投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备调试与安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

3. 中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标方人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标方要负责修理或更换。

4. 中标方应与招标方签订安全施工协议，并严格按照安全施工协议进行施工。线缆敷设要求不能破外皮，裸露的要套穿线管，穿线管内不能存积水，接线符合电工规范。租用的工程车辆符合安全规定，操作员持证上岗。

5、中标方应与招标方签订保密协议，严格按照保密协议执行。

- 工期要求（需明确工作日或自然日）

接到通知中标后，90个自然日内完成所有的到货及安装调试工作。

- 付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）

- 项目整体通过验收后，支付本合同总价款的  90  %；剩余 10 ％作为质保金，设备正式运行叁年后无质量及服务问题，且双方无其他未决纠纷时，将质保金无息支付给中标方。

付款方式：3个月港易单/3个月商业承兑汇票。